ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛЬВОВСКОЕ

КИМОВСКОГО РАЙОНА

3-ГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.03.2025                                                        № 26-114

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2025-2032 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования Новольвовское Кимовского района, Собрание депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района РЕШИЛО:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2025-2032 годы, согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования.

| Глава муниципального образования Новольвовское Кимовского района | К.Н. Голубева |
| --- | --- |

|  | Приложение к решению Собрания депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района от 28.03.2025 № 26-114 |
| --- | --- |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2025-2032 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района Тульской области на 2025-2032 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2025 по 2032 годы в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - -анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2025-2032 муниципального образования Новольвовское Кимовского района; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - - начало – 2025 год - - окончание – 2032 год |
| Объем и источники финансирования Программы | - Общий объем финансирования Программы составляет 396,16 млн.руб; - Программа предполагает следующие источники финансирования: - - собственные средства предприятий, организаций коммунального комплекса; - - средства бюджетов различных уровней - - внебюджетные средства |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - - развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах; - - своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей; - - увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу поселения |
| Исполнители программы | - Предприятия и организации коммунального хозяйства различных форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Контроль за реализацией Программы | - Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования Новольвовское Кимовского района |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - - повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - - повышение качества коммунальных услуг; - - снижение количества аварий на коммунальных сетях |

1. Общее положение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2025-2032 годы (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Разработка и утверждение настоящей Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества тепла, воды, газа, электричества для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача программы комплексного развития – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Границы муниципального образования Новольвовское Кимовского района утверждены Законом Тульской области от 01.04.2013 №1898-ЗТО.

Сельский поселок Новольвовск является административным центром муниципального образования Новольвовское Кимовского района. Расположен на северо-восточном склоне Среднерусской возвышенности и в юго-восточной территориальной части Тульской области.

Численность населения муниципального образования Новольвовское Кимовского района, как отдельного муниципального образования в составе Кимовского района, составила на 01.01.2025 – 6 538 человек. Общая площадь земли в границах муниципального образования муниципального образования Новольвовское Кимовского района – 45200,81га.

В состав муниципального образования Новольвовское Кимовского района входят 64 населенных пункта.

Территория муниципального образования Новольвовское Кимовского района ограничена землями муниципального образования Кимовского района и граничит со Скопинским районом Рязанской области на востоке, частично с Михайловским районом Рязанской области и Новомосковским районом на севере, с муниципальным образованием Епифанское Кимовского района на юге и Узловским и Новомосковским районами на западе.

Традиционно производственная функция территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района имеет сельскохозяйственную направленность.

Автомобильные дороги занимают значительное место в осуществлении внутренних и внешних связей поселения. Сеть автомобильных дорог представлена автодорогами регионального и местного значения. Железные дороги представлены Московской железной дорогой.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района

В муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района имеются следующие системы коммунальной инфраструктуры:

2.1. Теплоснабжение

Жилые дома индивидуальной застройки оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова) и индивидуальным газовым отоплением.

Многоквартирные дома п. Новольвовск, д. Львово имеют центральное отопление.

В муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района функционируют 3 котельных. Две из них находятся в п. Новольвовск – котельная Центральная п. Новольвовск и котельная НТМО п. Новольвовск, третья котельная в д. Львово. Указанные котельные переданы в аренду ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

Основные характеристики котельных муниципального образования Новольвовское Кимовского района приведены в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измер. | Котельная Центральная п.Новольвовск | Котельная НТМО п.Новольвовск | Котельная д.Львово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка и количество котлов | шт. | КСВа 1,0 гн -2 | ПВО-100 - 3 | АВ-10 -3 |
| 2 | Установочная мощность котельной | Гкал/час | 1,72 | 0,26 | 2,04 |
| 3 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 1,53 | 0,22 | 1,77 |
| 4 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 5009,77 | 164,17 | 2313,32 |
| 5 | Система теплоснабжения | - | 2-х трубная надземная | 2-х трубная закрытая | 2-х трубная закрытая |
| 6 | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении | м | 3986,7 | 210 | 2370 |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию | год | 2002 | 2001 | 1993 |

2.2.Водоснабжение

Источниками водозабора в 25 населенных пунктах, являются подземные источники – артезианские скважины. Артезианские скважины д. Алексеевка, д. Урусово, д. Александровка, п. Пронь (ул. Центральная, Стадионная, Садовая, Заводская, Парковая, Новая), д. Кудашево, с. Краснополье, д. Ренево, д. Кропотово, с. Карачево, д. Каменка, д. Хомутовка, с. Таболо, с. Хитровщина, п. Апарки, с.п. Новольвовск, д. Лопухиновка, д. Львово, с. Покровское, с. Гранки находятся в собственности МО Кимовский район.

Источником водозабора в населенных пунктах п. Пронь (ул.Зеленая, Лесная, Октябрьская, Молодежная), д. Дудкино, д. Новоселки является центральный водовод Гремячее-Кимовск.

Источником водозабора в п. Новая жизнь является водопровод п. Зубовский.

Источником водозабора в д. Зубовка является водовод до д. Зубовка, запитанный от водовода Кимовск – п. Зубовский.

Источником водоснабжения д. Андреевка является водопровод от п. Апарки. Источником водоснабжения д Аджамки является водопровод д. Хомутовка.

Источниками водозабора в населенных пунктах д. Белоозеро, д. Самочевка, д. Крутое, с. Каркадиново, д. Ивановка, с. Иваньково, д. Машково, д. Кривозерье, д. Дурасово, п. Полевой, д. Прощеное, с. Ивановское, д. Кривой Куст, д. Березовка, д. Горки, д. Дружное, д. Зиновка, д. Михайловские выселки, д. Писарево, д. Барма, д. Возрождение, д. Ковалевка, д. Марчуги, д. Новоспасское, д. Петровское, д. Апарки, п. Благовещенский, д. Румянцево, д. Соколовка, п. Веселый Луг, с. Галицкое, д. Кашино, п. Львовский, сп станция Львово, п. Михайловский, сп Отделение Румянцево, п. Шахтерский, п. Дружба являются колодцы.

Общим прибором учета оборудован центральный водопровод в д. Зубовка.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

2.2.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки) указана на рисунке 1.

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения муниципального образования Новольвовское Кимовского района

Водозаборные сооружения расположены на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района. Подземная вода поступает через насосную станцию в башню. Из башни, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.

Основные показатели водоснабжения муниципального образования Новольвовское Кимовского района указаны в таблице 2

Таблица 2

| Наименование объекта | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. Водопроводные сети | км | 64,2 |
| 2. Скважины | ед. | 24 |

Фактическое водопотребление указано в таблице 3

Таблица 3

| Годовое водопотребление м3/год |  | Суточное водопотребление м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее | Населением | Общее | Населением |
| 59300 | 47500 | 162 | 130 |

Распределение водопотребления по категориям потребителей отражен в таблице 4

Таблица 4

| Потребители | Водопотребление (тыс.м3/год) |
| --- | --- |
| Общее | 59,3 |
| Население | 47,5 |
| Промышленность | нет данных |
| Бюджетные организации | 0,3 |
| Прочие организации | 11,5 |
| Потери | 17 |

Доля населения в общем потреблении воды равна 80%,в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) составляют в среднем по водоснабжению 20 %. Таким образом, население является основным потребителем услуг водоснабжения. В летний период за счет дачного населения наблюдается ежегодный прирост населения на 50%, в связи с чем увеличивается потребность коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей отражено в таблице 5

Таблица 5

| Населённый пункт | Численность обесп. населения чел. | Потребность куб.м/сут | Источник водоснабжения (водозабор или скважина и место расположения) | Наличие водонасосных станций | Характеристика водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муниципальные |  | Ведомственные |  |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | Собственник |
| д. Алексеевка | 119 | 21,6 | скважина | - | 2,6 | 2,0 |  |  | МО Кимовский район |
| д. Урусово | 155 | 28,3 | скважина | 1 | 3,3 | 0,6 |  |  | МО Кимовский район |
| д. Александровка | 84 | 15 | скважина | 1 | 1,5 | 0,5 |  |  | МО Кимовский район |
| п. Пронь ул. Центральная, Стадионная, Садовая, Заводская, Парковая, Новая | 270 | 43,3 | скважина | 1 | 4,2 | - |  |  | МО Кимовский район |
| д. Кудашево | 223 | 32 | скважина | - | 2,7 | 0,2 |  |  | МО Кимовский район |
| с. Краснополье | 251 | 65 | скважина-3 | 2 | 4,0 | 2,0 |  |  | МО Кимовский район |
| д. Белоозеро | 115 | 30 | скважина | - | 0,8 | 0,3 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Каменка | 16 | 16 | скважина | 1 | 0,9 | 0,1 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Ренево | 52 | 16 | скважина | - | 1,8 | 0,2 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Кропотово | 194 | 45 | Скважина | - | 3,4 | - |  |  | МО Кимовский район |
| с.Карачево | 117 | 32 | Скважина | 1 | 1,2 | - |  |  | МО Кимовский район |
| д.Хомутовка д.Аджамки | 37 | 10 | Скважина | 1 | 1,2 | 0,1 |  |  | МО Кимовский район |
| с.Таболо | 218 | 32 | Скважина | 1 | 3,4 | - |  |  | МО Кимовский район |
| п.Новольвовск | 1236 | 130 | скважина-2 | 1 | 7,8 | 0,3 |  |  | МО Кимовский район |
| с.Хитровщина | 536 | 21 | Скважина | 1 | 3,5 | 2,3 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Львово | 401 | 21 | Скважина | 1 | 5,1 | 3,0 |  |  | МО Кимовский район |
| с. Гранки | 250 | 410 | Скважина | 1 | 4,0 | 1,3 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Лопухиновка | 26 | 17 | Скважина | 1 | 1,0 | 1,0 |  |  | МО Кимовский район |
| п.Апарки | 229 | 21 | Скважина-2 | 1 | 2,7 | - |  |  | МО Кимовский район |
| п.Покровское | 14 | 16 | Скважина | 1 | 0,8 | - |  |  | МО Кимовский район |
| д.Дудкино | 57 | 18 | Водовод Гремячее - Кимовск | - | 1,3 | 0,1 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Новоселки | 116 | 14 | Водовод Гремячее - Кимовск | - | 1,1 | 0,6 |  |  | МО Кимовский район |
| п.Новая жизнь | 11 | 4 | Водопровод п.Зубовский | - | 0,9 | 0,1 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Зубовка | 156 | 34 | Водопровод Кимовск-Зубовский | - | 2,7 | - |  |  | МО Кимовский район |
| п.Пронь ул.Зелена, Лесная, Октябрьская, Молодежная | 401 | 84 | Водовод Гремячее – Кимовск | - | 2,9 | 1,7 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Андреевка | 28 | 10 | Водопровод п.Апарки | - | 0,9 | 0,7 |  |  | МО Кимовский район |
| Всего: | 5212 | 783,2 |  | 16 | 64,2 | 16,8 | - | - |  |

2.3. Водоотведение

В настоящее время водоотведение муниципального образования Новольвовское Кимовского района осуществляется частично в следующих населённых пунктах:

д. Кудашево

д. Кропотово

д. Львово

с. Хитровщина

п. Апарки

п. Новольвовск

д. Зубовка

п. Пронь ул. Октябрьская, ул. Лесная, ул. Зеленая

с. Краснополье

с. Таболо.

В остальных населенных пунктах муниципального образования автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует выгребные ямы, септики.

Общая протяжённость самотечно-напорных коллекторов составляет – 16,86 км. Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 50-х и 70-х годах, т.е. эксплуатируются уже много лет. В среднем сети имеют износ 90%. Для дальнейшего развития системы водоотведения муниципального образования Новольвовское Кимовского района необходима прокладка новых участков сетей, а так же строительство современных очистных сооружений.

Характеристика сетей водоотведения отражена в таблице 6

Таблица 6

| № п/п | Населенный пункт | Численность обеспеченного населения чел. | Характеристика сетей водоотведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальные |  | ведомственные |  |  |
|  |  |  | Протяженно сть, км | в т.ч. ветхие, км | протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | собственник |
| 1 | д. Кудашево | 56 | 0,45 | 0,45 |  |  | МО Кимовский район |
| 2 | д. Кропотово | 182 | 1,8 | 1,8 |  |  | МО Кимовский район |
| 3 | д.Львово | 345 | 3,27 | 3,27 |  |  | МО Кимовский район |
| 4 | с.Хитровщина | 129 | 0,52 | 0,52 |  |  | МО Кимовский район |
| 5 | п.Апарки | 98 | 1,0 | 1,0 |  |  | МО Кимовский район |
| 6 | п.Новольвовск | 1126 | 6,28 | 6,28 |  |  | МО Кимовский район |
| 7 | д.Зубовка | 84 | 0,63 | 0,63 |  |  | МО Кимовский район |
| 8 | п.Пронь | 426 | 1,1 | 1,1 |  |  | МО Кимовский район |
| 9 | с.Краснополье | 126 | 0,48 | 0,48 |  |  | МО Кимовский район |
| 10 | с.Таболо | 132 | 1,33 | 1,33 |  |  | МО Кимовский район |
|  | Всего: | 2704 | 16,86 | 16,86 |  |  |  |

2.4. Электроснабжение.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается производственным отделением «Новомосковские электросети» филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», сети электроснабжения находятся в собственности предприятия.

В собственности МО Кимовский район находятся сети электроснабжения в п. Пронь. ул. Зеленая, Октябрьская, которые эксплуатируются с 1980 г. и в настоящее время находятся в ветхом состоянии.

По территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района проходят воздушные линии электропередач напряжением 10, 6, 0,4 кВ. Общая протяженность сетей составляет- 181,9 км.

Центрами питания являются:

-ПС №47 от которой запитаны д. Аджамки, д. Белоозеро, д. Дурасово, д. Кивозерье, д. Кропотиово, д. Кривой Куст, д. Кудашево, д. Машково, д. Хомутовка с. Ивановское, с. Карачево, с. Краснополье, с. Покровское;

- ПС №1 Зубово, от которой запитаны д. Александровка, д. Алексеевка, д. Андреевка, д. Дудкино, д. Зубовка, д. Ивановка, д. Дружное, д. Крутое, д. Румянцево, д. Самочевка, д. Соколовка, д. Урусово, п. Апарки, п. Благовещенский, п. Пронь, с. Гранки, с. Иваньково;

- ПС №379 Свободная жизнь, от которой запитаны д. Барма, д. Возраждение, д. Лопухиновка, д. Львово, д. Ковалевка, д. Магчуги, д. Петровское, п. Веселый Луг, п. Калиновка, с. Хитровщина;

-ПС №30 Львово, от которой запитаны д. Горки, д. Дружное, д. Березовка, д. Зиновка, д. Кашино, д. Михайловский Выселки, д. Писарево, п. Михайловский, п. Новольвовск, с. Галицкое, с. Таболо, с. Хитровщина;

- ПС №18 Люторичи, от которой запитаны д. Каменка, д. Прощенное, д. Ренево.

Всего на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района установлено МТП -77 шт., КТП-28 шт., ЗТП-5шт. общей мощностью 15628 кВа, от них электроэнергия подается на 209 воздушных линий к потребителям.

2.5. Газоснабжение.

Населенные пункты муниципального образования Новольвовское Кимовского района частично снабжены природным газом и баллонным газом. Подача газа населенным пунктам предусматривается на приготовление пищи, отопление жилых домов, организаций и предприятий, коммунально-бытовое потребление, технологических нужд промышленных предприятий.

Информация о газовых сетях муниципального образования Новольвовское Кимовского района отражена в таблице 7

Таблица 7

| Наименование объекта | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов, снабженных природным газом | н.п. | 35 |
| Протяженность газовых сетей | п.м | 247167,64 |

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства филиала АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Узловой. Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления жилых домов, технологических и бытовых нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района являются три газораспределительные станции:

1 ГРС Северо-Задонская, расположены с западной стороны дороги Кашира-Серебрянные Пруды-Кимовск-Узловая в районе поворота на г. Северо-Задонск, запитана от газопровода Тульского УМГ.

2. АГРС Епифанская, расположена с северной стороны п. Епифань, запитана от газопровода высокого давления Тула-Ямбург;

3. АГРС Сухановская, расположена с западной стороны д. Суханово, запитана от газопровода высокого давления Тула-Ямбург.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС (БГРП) до квартальных ШРП и по газопроводам низкого давления от ШРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования размещено ГРП( БГРП)-10 шт., ШРП – 124 шт.

Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

3. План развития муниципального образования Новольвовское Кимовского района и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

3.1. В сфере земельных отношений:

- выявление и обращение в муниципальную собственность выморочного недвижимого имущества в виде земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности;

- выявление и обращение в муниципальную собственность бесхозяйных земельных участков;

- выявление земельных участков, используемых гражданами без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, и понуждению к оформлению документов.

3.2. В сфере теплоснабжения:

В соответствии со схемой теплоснабжения перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования Новольвовское Кимовского района не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить, используя существующий резерв мощности котельных или от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не планируется.

В целях усовершенствования и модернизации в процессе дальнейшего развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и замена тепловых сетей для повышения эффективности функционирования существующей системы теплоснабжения, перевод объектов муниципальной собственности с электроотопления на отопление от газовых котлов.

3.3. В сфере водоснабжения:

- осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- мероприятия по коммерческому учету водопотребления путем установки приборов учёта всем потребителям (абонентам);

- внедрение устройства ЧРП, что позволит сократить давление в распределительной сети, снизить расходы электроэнергии более чем на 30%, расходы на обслуживание на 80%.

3.4. В сфере водоотведения:

- необходимо проведение реконструкции, замены канализационных сетей в полном объеме, строительство новых сетей для обеспечения водоотведения населенных пунктов,

- полная реконструкция (строительство новых) очистных сооружений.

3.5. В сфере газификации:

В населенных пунктах д. Ренево, д. Каменка, д. Прощеное, д. Михайловские Выселки газификация до 2028 года; п. Михайловский, д. Кашино, п. Благовещенский газификация до 2030 года; д. Дурасово, п. Калиновка, д. Апарки, п. Веселый Луг, п. Возрождение, д. Горки, д. Дружное, д. Зиновка, д. Ивановка, с. Ивановское, с. Каркадиново, п. Новая Жизнь, д. Петровское, д. Писарево, д. Барма, д. Марчуги, д. Галицкое, д. Кривой Куст, п. Полевой газификация после 2030 года.

3.6. В сфере электроснабжения:

- реконструкция и капитальный ремонт МТП и КТП ;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

3.7. Организация сбора и вывоза ТКО

- обустройство площадок для сбора ТКО;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения.

3.8. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы:

На период 2025-2032 годы спрос на коммунальные ресурсы в сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития сельского поселения на данный период и Генеральным планом муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

На протяжении последних четырех лет в муниципальном образовании Новольвовское наблюдается увеличение численности населения. Изменение численности населения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

Исходя из анализа изменения численности сельского населения муниципального образования в рамках реализации данной программы ставятся задачи по сохранению существующих систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения в жилых зданиях и сооружениях; капитальному ремонту (реконструкции) существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории Кимовского района действует «Муниципальная программа муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2021 – 2025 годы», целевыми показателями которой являются:

- обеспечение жильем молодых семей;

- развитие жилищного строительства на территории муниципального образования;

- газификация населенных пунктов муниципального образования.

Достижение целевых показателей указанной программы позволит создать благоприятные условия проживания в сельской местности, увеличить численность жителей в населенных пунктах, что поспособствует увеличению спроса на коммунальные ресурсы.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

4.1. В сфере теплоснабжения:

Генеральным планом муниципального образования Новольвовское Кимовского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов будет осуществляться, используя существующий резерв мощности котельных или от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не рентабельно.

4.1.1. Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и современных приборов учета.

4.1.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствующих технических заданиях на разработку Программы:

- физическая доступность коммунальных ресурсов;

- экономическая доступность коммунальных ресурсов;

- надежность, стабильность и безопасность коммунальных ресурсов;

- качество коммунальных услуг;

- экологическая безопасность производства коммунальных ресурсов и услуг;

- эффективность производства и передачи коммунальных ресурсов;

- количество аварий в сетях теплоснабжения;

- доля потерь в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов.

4.1.3. Мероприятия по реконструкции источников тепла

Мероприятия по реконструкции источника тепла отражены в таблице 8

таблица 8

| № п/п | Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная Центральная п.Новольвовск | - разработка ПСД на автоматизацию котельной и монтаж оборудования; - замена сетевых насосов | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2028-2032 |
|  |  | - разработка ПСД на замену оборудования в котельной: котлы и оборудование химводоочистки с последующим монтажом | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения, улучшение качества теплофикационной воды | 2028-2032 |
|  |  | Замена сетевых насосов | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2025-2030 |
|  |  | Восстановление теплоизоляционного слоя тепловых сетей | Повышение эффективности теплоснабжения | 2025-2030 |
|  |  | Перспектива мероприятий до 2032 года |  |  |
|  |  | Модернизация отопительного оборудования | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2026-2032 |
|  |  | Капитальный ремонт теплотрассы | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2030-2032 |
| 2 | котельная НТМО п. Новольвовск |  |  |  |
|  |  | - разработка ПСД на автоматизацию котельной и монтаж оборудования; - замена сетевых насосов; | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2028-2030 |
|  |  | - разработка ПСД на замену оборудования в котельной: котлы и оборудование химводоочистки с последующим монтажом | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения, улучшение качества теплофикационной воды | 2028-2030 |
|  |  | Замена сетевых насосов | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения, | 2025-2030 |
|  |  | Капремонт тепловых сетей-100% | Повышение эффективности и качества теплоснабжения, энергосбережение, снижение потерь тепла | 2025-2030 |
| 3 | котельная д. Львово | - разработка ПСД на автоматизацию котельной и монтаж оборудования; - замена сетевых насосов; | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2028-2032 |
|  |  | - разработка ПСД на замену оборудования в котельной: котлы и оборудование химводоочистки с последующим монтажом | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения, улучшение качества теплофикационной воды | 2028-2032 |
|  |  | Замена сетевых насосов | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2025-2030 |
|  |  | Восстановление теплоизоляционного слоя тепловых сетей | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2025-2030 |
| Перспектива мероприятий до 2032 года |  |  |  |  |
| 1 |  | Модернизация теплового оборудования | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2030-2032 |
| 2 |  | Установка в бюджетных учреждениях счетчиков тепла | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | 2025-2032 |

Мероприятия по переводу объектов муниципальной собственности с электроотопления на природный газ отражены в таблице 9

Таблица 9

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с №13 в п.Новольвовск | Модульная котельная (THERM DUO 50T 2ед), ШРП, наружные сети газа (50м), водоснабжения, электроснабжения, теплотрасса | Улучшить качество и надёжность теплоснабжения и обеспечения горячей водой, повысить уровень безопасности объектов, снижение в четыре раза затрат на выработку тепловой энергии. Срок окупаемости инвестиционных вложений – 4-5 лет. | 2025-2032 |
| 2 | д. Львово. сельский клуб | Наружная теплотрасса-50м | Улучшить качество и надёжность теплоснабжения, повысить уровень безопасности объектов, снижение в четыре раза затрат на выработку тепловой энергии. Срок окупаемости инвестиционных вложений – 4-5 лет. | 2025-2032 |
| 3 | МКОУ Хитровщиновская СОШ | Модульная котельная (КТГ-0,16-1ед.), ШРП, наружные сети газа-1км, водоснабжения, электроснабжения, теплотрасса | Улучшить качество и надёжность теплоснабжения и обеспечения горячей водой, повысить уровень безопасности объектов, снижение в четыре раза затрат на выработку тепловой энергии. Срок окупаемости инвестиционных вложений – 4-5 лет. | 2025-2032 |
| 4 | МКОУ Машковская ООШ | Модульная котельная (THERM DUO 50T 1ед), наружные сети газа-300м, водоснабжения, электроснабжения, теплотрасса | Улучшить качество и надёжность теплоснабжения и обеспечения горячей водой, повысить уровень безопасности объектов, снижение в четыре раза затрат на выработку тепловой энергии. Срок окупаемости инвестиционных вложений – 4-5 лет. | 2025-2032 |
| 5 | МКОУ Краснополь ская ООШ | Модульная котельная (THERM DUO 50T 1ед), ШРП, наружные сети газа-1 км, водоснабжения, электроснабжения, теплотрасса | Улучшить качество и надёжность теплоснабжения и обеспечения горячей водой, повысить уровень безопасности объектов, снижение в четыре раза затрат на выработку тепловой энергии. Срок окупаемости инвестиционных вложений – 4-5 лет. | 2025-2032 |
| 6 | МКОУ Кропотовская СОШ | Модульная котельная (THERM DUO 50T 1ед), ШРП, наружные сети газа-50м, водоснабжения, электроснабжения, теплотрасса | Улучшить качество и надёжность теплоснабжения и обеспечения горячей водой, повысить уровень безопасности объектов, снижение в четыре раза затрат на выработку тепловой энергии. Срок окупаемости инвестиционных вложений – 4-5 лет. | 2025-2032 |
| 7 | МКОУ Табольская ООШ | Модульная котельная (THERM DUO 50T 1ед), ШРП, наружные сети газа-50м, водоснабжения, электроснабжения, теплотрасса | Улучшить качество и надёжность теплоснабжения и обеспечения горячей водой, повысить уровень безопасности объектов, снижение в четыре раза затрат на выработку тепловой энергии. Срок окупаемости инвестиционных вложений – 4-5 лет. | 2025-2032 |
| 8 | д. Кропотово сельский клуб | АОГВ-2ед., наружные сети газа-500м | Повышение эффективности теплоснабжения | 2025-2032 |

4.2.В сфере водоснабжения:

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения муниципального образования Новольвовское Кимовского района отражены в таблице 10

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Цели реализация мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение населённых пунктов д.Дудкино, п.Новоселки, д.Урусово, п.Пронь (ул. Зеленная, Молодежная, Лесная), д.Белоозеро, д.Каменка, с.Краснополье, д.Кудашево, д.Ренево, д.Львово, д.Лопухиновка, д.Хомутовка, Аджамки | Ремонт водопроводные сети с применением современных материалов | Снятие аварийности с водопроводных сетей, обеспечение герметичности водопровода, обеспечение бесперебойного водоснабжения жилых домов. | 2025-2032 |
| 2 | Водоснабжение населённых пунктов: д.Самочевка, д.Крутое, д.Ивановка, с.Иваньково, д.Машково, д.Кривозерье, д.Дурасово, д.Прощеное, с.Ивановское, д.Березовка, д.Зиновка, д.Михайловские выселки, д.Ковалевка, д.Марчуги, д.Новоспасское, д.Петровское, д.Апарки, п.Благовещенский, д.Румянцево, д.Соколовка, п.Веселый Луг, с.Галицкое, д.Кашино, п.Львовский, п.Михайловский | Капитальный ремонт и строительство водопроводных сетей | Перевод жилых домов с нецентрализованного водоснабжения на централизованное, бесперебойное водоснабжение. | 2026-2032 |
| 3 | Водоснабжение населённых пунктов: д.Белоозеро, д.Кудашево, д.Лопухиновка, д.Хомутовка | Установка частотных преобразователей на скважинах и замена водонапорных башен | Сокращение давления в распределительной сети, снижение расходов электроэнергии более чем на 30%, расходов на обслуживание на 80%. | 2025 |
| 4 | Водоснабжение населенных пунктов: д. Алексеевка, д. Урусово, д. Александровка, п. Пронь (ул. Центральная, Стадионная, Садовая, Заводская, Парковая, Новая), д. Кудашево, с. Краснополье, д. Ренево, д. Кропотово, с. Карачево, д. Каменка, д. Хомутовка, с. Таболо, с. Хитровщина, п. Апарки, с.п. Новольвовск, д. Лопухиновка, д. Львово, с. Покровское, с. Гранки | Установка систем очистки воды на скважинах | Доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 1.2.3685-21 | 2026-2030 |
| 5 | Водопровод п.Новольвовск | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения и на насосной станции с дистанционной передачей данных Строительство станции водоподготовки | Защита сетей водоснабжения от гидроударов, неконтролируемого повышения давления; исключает выход оборудования из строя по причине перепадов давления воды; снижается расход воды; давление на выходе постоянное. | 2025-2032 |
| 6 | Водоснабжение п.Новольвовск | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях | Энергосбережение и коммерческий учет водопотребления | 2032 |
| 7 | Водоснабжение населенных пунктов: д.Урусово, д.Александровка, п.Пронь, д.Кудашево, д.Краснополье, д.Каменка, с.Карачево, д.Хомутовка,с.Таболо, с.Хитровщина, д.Львово, д.Лопухиновка, п.Апарки, с. Гранки | Установка счётчиков на насосные станции | Энергосбережение и коммерческий учет водопотребления | 2026-2032 |

4. 3. В сфере водоотведения:

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселений муниципального образования Новольвовское Кимовского района отражены в таблице 11

таблица 11

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Цели реализация мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоотведения д.Кудашево, д.Кропотово, д.Львово, с.Хитровщина, п.Апарки, с.п.Новольвовск, п.Зубовка, п.Пронь, с.Краснополье, с.Таболо | Разработка проектно-сметной документации, строительство очистных сооружений КНС | Очистка сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», улучшение экологической ситуации» | 2026-2032 |
| 2 | Система водоотведения д.Кудашево, д.Кропотово, д.Львово, с.Хитровщина, п.Апарки, п.Новольвовск, п.Зубовка, п.Пронь с.Краснополье, с.Таболо | Капитальный ремонт существующих канализационных сетей | Снятие аварийности, улучшение экологической ситуации | 2026-2032 |
| 3 | Система водоотведения д.Кудашево, д.Кропотово, д.Львово, с.Хитровщина, п.Апарки, п.Новольвовск, п.Зубовка, п.Пронь, с.Краснополье, с.Таболо | Строительство сетей водоотведения | Улучшение экологической ситуации | 2028-2032 |

4.4. В сфере газоснабжения:

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий программы комплексного развития в сфере газоснабжения потребителей поселений муниципального образования Новольвовское Кимовского района отражены в таблице 12

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Цели реализация мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенные пункты: д. Ренево, д. Каменка, д. Прощеное, д. Михайловские Выселки, п. Михайловский, д. Кашино, п. Благовещенский, д. Дурасово, п. Калиновка, д. Апарки, п. Веселый Луг, п. Возрождение, д. Горки, д. Дружное, д. Зиновка, д. Ивановка, с. Ивановское, с. Каркадиново, п. Новая Жизнь, д. Петровское, д. Писарево, д. Барма, д. Марчуги, д. Галицкое, д. Кривой Куст, п. Полевой | Газификация населенных пунктов | Улучшение жилищных условий, гарантированное теплоснабжение жилых домов, улучшение экологической обстановки | 2025-2032 |

4.5. В сфере электроснабжения:

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий программы комплексного развития в сфере электроснабжения потребителей поселений муниципального образования Новольвовское Кимовского района отражены в таблице 13

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Цели реализация мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенные пункты муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Внедрение современного электроосветительного оборудования | Обеспечение экономии электроэнергии | 2025-2032 |
| 2 | Населенные пункты муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Установка светильников уличного освещение | Освещенность территории населенных мест в ночное время суток | 2025-2032 |

4.6. В сфере организация сбора и вывоза ТКО:

Вывоз ТКО в населенных пунктах муниципального образования Новольвовское Кимовского района осуществляет региональный оператор ООО «МСК-НТ».

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий программы комплексного развития в сфере организации сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района отражены в таблице 14

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Цели реализация мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенные пункты муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения | 2025-2032 |

4.7. Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2017-2023 годы.

Основные целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района отражены в таблице 15

Таблица 15

| №п/п | Наименование показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028-2032 год |
| 1 | снижение количества потерь воды | процент | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | снижение количества потерь тепловой энергии | процент | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса | процент | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | улучшение санитарного состояния территорий поселения | процент | 5 | 15 | 15 | 25 |
| 5 | улучшение экологического состояния окружающей среды | процент | 5 | 15 | 15 | 25 |

5. Перечень программных мероприятий

Таблица 16

| № | Наименование объектов | Общая стоимость (*) | Ориентировочная стоимость (млн. руб.), в том числе с разбивкой по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предполагаемый год строительства и разработки ПСД |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| 1 Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей | 25,4 | 1 | 3 | 3 | 18,4 |
| 1.2 | Перевод населенных пунктов с нецентрализованного водоснабжения на централизованное | 81,3 | - | 6,4 | 5,6 | 69,3 |
| 1.3 | Внедрение системы очистки воды на водозаборах | 150 | - | 90 | 50 | 10 |
| 1.4 | Установка частотных преобразователей, замена водонапорных башен | 16,5 | 4,3 | 2,7 | 3 | 6,5 |
| 1.5 | Установка общих счетчиков холодной воды | 3,3 |  | - | 0,3 | 3 |
| 1.6 | Установка регистров давления | 2,6 | - | - | 0,4 | 2,2 |
| 2 Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт существующих канализационных сетей, реконструкция | 62 |  | 28 | 10 | 24 |
| 2.2 | Строительство новых канализационных сетей | 12,6 |  | - |  | 12,6 |
| 2.3 | Проектирование и строительство очистных сооружений | 150 | 20 | 100 | 20 | 10 |
| 3 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Перевод бюджетных объектов с электроотопления на природный газ | 46,2 | 0,2 | 1 | 2 | 43 |
| 3.2 | Ремонтные работы на котельная Центральная п.Новольвовск |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка нового котла КСВа-1,0н-1 шт. | 2,7 |  | - | 2,7 | - |
| 3.2.2 | Установка автоматики | 2,2 | 0,1 | - | - | 2,1 |
| 3.2.3 | Установка новой водоподготовки | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 3.2.4 | Замена сетевых насосов | 0,6 | 0,1 | - | 0,5 | - |
| 3.2.5 | Замена тепловых сетей | 10,2 | 0,5 | 0,6 | 4,2 | 4,9 |
| 3.3 | Ремонтные работы на котельной НТМО п.Новольвовск |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Замена сетевых насосов | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - |
| 3.3.3 | Установка новой водоподготовки | 0,2 |  | - | - | 0,2 |
| 3.3.4 | Установка новых котлов ПВО-100 (3шт.) | 3 |  | - | - | 3 |
| 3.3.5 | Замена тепловых сетей | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 3.4 | Ремонтные работы на котельной д.Львово |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Установка автоматики | 2,6 |  | - | 2,6 | - |
| 3.4.2 | Замена сетевых насосов | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| 3.4.3 | Установка новых котлов АВ-10 (3 шт.) | 3,8 | 1 | - | - | 2,8 |
| 3.4.4 | Установка новой водоподготовки | 1,4 | 0,2 | - | - | 1,2 |
| 3.4.5 | Замена тепловых сетей | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| 4 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт линии электроснабжения в п.Пронь ул. Зеленая, Октябрьская | 1,5 | - | 1,5 | - | - |
| 4.2 | Ремонт уличного освещения | 4,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 3 |
| 5 Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Газоснабжение населенных пунктов | 80 | 30 | 20 | 10 | 20 |
| 6 Сбор и вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах | 4,5 | - | 0,5 | 0,5 | 3 |

* Распределение денежных средств по источникам финансирования производится в соответствии с условиями Программы, в которую будет включен объект коммунальной инфраструктуры.

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Основные источники финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - средства бюджетов различных уровней, а так же внебюджетные средства. Согласно имеющимся на момент разработки Программы данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит 651,16 млн. руб.

7. Механизм реализации

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являются федеральные, региональные и муниципальные программы.

8. Оценка социально- экономической и экологической эффективности

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

- - повысится надежность теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах теплоснабжения на 14%, в системах водоснабжения и водоотведения на 25%;

- - повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- - повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет более эффективного -использования имеющихся мощностей;

- - улучшится экологическая и санитарная обстановка.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

-несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

-несвоевременное выполнение работ;

-изменение условий реализации подпрограммы;

-изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты;

-природно-климатические факторы.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.