**Тульская область**

**Администрация**

**муниципального образования Новольвовское**

**Кимовского района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| От 09.12.2021 | № 201  |

**Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря**

В целях сокращения числа пожаров на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района, минимизации материальных и социальных потерь от них, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Новольвовское Кимовского района, администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района, согласно приложению.

 2. Отделу делопроизводства, кадров и правовой работы (Веснина И.С.) обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района от 31.01.2014 №8-42 «Об установлении мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новольвовское Кимовского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации****муниципального образования****Новольвовское Кимовского района** | **Г.В. Винокурова** |

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района

от 09.12.2021 № 201

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиезданий и помещений | Занимаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| Огнетушитель вместимостью не менее 5 л. | Ящик с песком емкостью 0,5 куб. м., совковая лопата | Емкость (бочка) с водой 0,2 куб. м, ведро | Багор, топор,лопата,ведро |
| 1. | Многоквартирные дома | Квартира  | 1 | - | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | Здание  | 1 | 1,1 | 1,1<\*> | 1,1,1,1 |
| 3. | Иные здания сезонного проживания людей | Здание  | **1 <\*>** | **-** | **<\*>** | **<\*>** |
| 4. | Индивидуальные гаражи | Гараж  | 1 | 1,1 | **-** | 1,1,1,1 |
| 5. | Сараи, бани, хозяйственные постройки | Группа построек | 1 | 1,1 | 1,1**<\*>** | 1,1,1,1 |

<\*> - в летний период года

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------